附件：

2019年春季消防安全检查方案

为切实做好春季消防安全生产工作，确保学院安全稳定，将安全隐患消除在萌芽状态。提高工作人员的业务水平和工作技能，完善消防制度建设，强化学院的消防能力。特制订本方案。

一、提高义务消防员的责任意识，强化消防技能

向义务消防员传达会议精神，学习消防知识和技能，提高责任意识，履行消防职责。

具体措施：发放学习材料，指导其熟悉管辖区域。检查消防设备和逃生通道。

落实单位：微型消防站

二、消防通道的检查整改

全面检查室内外消防通道是否畅通，对发现的问题及时协调处理和整改。

具体措施：检查学院所有建筑内的消防通道是否畅通，以及室外消防救援通道的畅通，对发现的问题由相关负责部门立即整改。

落实单位：保卫处、相关单位

三、车库、食堂等重点部位的防火措施检查落实

具体措施：

1.检查车库内是否存放易燃易爆物品，对发现的问题立即清理。

2.检查食堂内消防设备是否齐备完好，烟道是否有油垢积存，对发现的问题立即整改。

落实单位：后勤保障处

四、消防档案的完善和充实

全面检查消防档案是否完备齐全。

具体措施：按照消防部门的要求，逐项对照检查，发现缺失或不够完备，立即健全和补充。

落实单位：微型消防站

五、电器电路的隐患排查

对全院各类电器电路检查，是否存在用电安全隐患。

1.对学生公寓楼各宿舍进行用电排查，有无私拉乱接电线、有无使用大功率电器。对发现的问题立即做出整改清理。

落实单位：学生处、后勤保障处

2.对食堂用电和各类电器全面排查，是否存在有违规用电现象，各类电器是否符合国家标准。对发现的问题立即做出整改。

落实单位：后勤保障处

3.对学院用电安全隐患排查，对发现的问题立即做出整改。

落实单位：后勤保障处

六、学院各公寓楼一楼防护栏立即拆除

落实单位：后勤保障处

七、各教学单位全面排查实验室

具体措施：检查电器线路布局是否按要求布线，以及用电功率、操作细则、防火制度。

落实单位：各教学单位